录像监控室管理制度

一、 始终保持监控室内清洁、卫生、整齐，做到室内无积尘，无废弃物、无污渍、无水迹，工作台整齐有序，没有与工作无关的物品，每天交接班前必须将卫生打扫干净，定期清理设备。

二、 严禁将易燃易爆、有毒有害气体或物质带入监控室，不得用火、用电（包括私接电灯、充电或使用电器），值班人员 必须熟悉灭火器位置，熟练操作。

三、 严禁在监控室内吸烟、用餐，不准将食品或有异味的物品带入监控室。

四、 不准无关人员进入监控室，参观、学习必须经过保卫处领导批准方可进入。

- 五、必须保证监控室内电话、对讲机畅通，调阅、拷贝视频资料需保卫处领导批准，公、检、法人员调查案件，需持介绍信至保卫处审批备案，严禁私自将监控室内设备、资料带出、拷贝。

六、 监控室内设备、设施不得随意关闭或中断，不得私自维修、调试，出现故障立即报告业务科室。

保卫处

二零一七年十一月十六日