消防控制室管理制度

一、始终保持消控室内清洁、卫生、整齐，做到室内无积尘，无废弃物、无污渍、无水迹，工作台整齐有序，没有与工作无关的物品，每天交接班前必须将卫生打扫干净，定期维护清理设备。

二、消防控制室应制定日常管理制度、值班员职责、接出警操作规程和设备定期保养等工作制度，确保建筑消防设施处于正常工作状态。

二、消防控制室值班，实行每日24小时专人值班，值班人数应不少于2人，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。

三、消防控制室值班操作人员应经消防部门培训合格后持证上岗。

四、消控值班室工作人员应提前10分钟上岗，值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

五、消防控制室值班人员要坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动。

六、消防控制室的设置应符合消防技术标准要求，应配置火灾事故应急照明、灭火器、消防手电等消防器材。发现消防设施运行故障问题时，应及时采取措施并报告保卫处领导。

七、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，任何人不得占用影响消防联络。

八、消防控制室值班工作人员要爱护消防控制室设施，保持消防控制室室内卫生。

九、严禁无关人员进入消防控制中心，随意触动设备。

十、消防控制室内禁止吸烟或动用明火，严禁存放易燃易爆危险物品和与设备运行无关的杂物。

十一、发现火灾时，迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，并拨打119火警电话通知公安消防部门，同时报告保卫处领导。

十二、填写《消防控制室值班记录》应完整，字迹清晰，保存完好。