保卫处校园消防设施巡检工作安排

为切实加强我处对南北校区各消防设施日常监管，保障学校消防设施完备、安全运转，结合我处工作实际，在本处室内部划分校区消防设施安全责任区域，并分派给各消防安全员，定期执行安全巡检任务，做好故障隐患排除和消防设施日常保养维护工作，发生丢失、人为损坏的，应尽快查阅录像监控，追究行为人或使用单位相应责任，详细记录定期巡检情况，作为个人年度工作定量考核依据，安排如下：

一、钟建华：负责统筹管理消防安全员，监督、检查日常巡检工作情况，做好记录，作为工作人员年度工作定量考核依据，同时做好全年消防管理工作计划；

二、张永华：负责北校区5、6、7、8号学生公寓、思源楼、第一食堂、北校区平房、临时建筑物消防设施巡检工作，监管新公寓1—4号公寓消防安全管理工作；

三、段建华：负责新校区1—7号楼、图书馆、模拟机舱库、艺校练功房、实验剧场、体育场消防设施巡检工作；

四、杨立元：负责北校区9、10、11号学生公寓、食品园、锅炉房、配电室、全校电梯等消防设施巡检工作。

五、巡检重点内容包括消火栓及配套设备、消防管道、消防水箱、消防喷淋、楼层报警器、水阀、灭火器、安全指示标志、安全疏散通道等消防设施的完备、运转、畅通等情况，巡检人员需定期对阀门、消火栓接口上油、试水，认真填写张贴在每一个消火栓内的巡检记录。

对于校内平房、库房、食堂等部位，主要查看用电、用火、堆积易燃物情况要及时发现并处置上报。

保卫处

二零一七年十一月十六日