**校园治安情况周报（2018年下半年第十三周）**

一、发案情况

本周未发生校内案件。

二、安全工作简报

（一）11月26日下午，文明校园创建工作检查组入校开展检查工作，我处选派人员配合各项工作，对实验剧场提前进行安全排查，确保剧场使用安全；在文明校园资料室配合检查组对校园安全工作资料进行检查，圆满完成工作任务。

（二）北校区六号学生公寓存在的消防供水控制系统外置于建筑物外部地下井内，未与该建筑地下应急避难工事连接共建；井内未设置、安装通风排湿系统，导致井内湿气弥漫，水泵、配电设备锈蚀十分严重，影响正常运转；井内供电系统线路总控开关无法查获具体位置，导致消防供水系统及其供电系统长期未能正常供电等问题。我处联系基建处、后勤处等部门，进行了现场勘查论证并向学校递交专题报告。

再次提醒：**一是**校内各类施工、装修、改造等工程，必须严格遵守消防安全管理相关法律法规规定，严禁私自拆除、改动、破坏原有消防设施设备和电路、水路、采暖等设备，施工前，必须携带施工方案到保卫处、后勤处等职能部门进行备案、审核，如因施工方擅自行为造成学校消防、水电暖等设施设备损坏、失灵，所造成的一切后果，将由施工单位、责任单位全部承担。**二是**各单位、各部门所管辖范围内的食堂商户、校内商户、教师公寓公共区域及其他校企合作单位在校内的办公场所，应严格按照消防部门要求装配灭火器，并按规定进行罐体检测、药剂充装更换等工作，以确保灭火器正常工作，保障校内消防安全。请所属单位、部门遵照落实。

三、安全警示

近期气温骤降，天气寒冷，已进入火灾等安全事故的高发期。各教学单位一是要坚持有针对性地做好安全、法制和思想教育工作，提醒学生保持高度的安全防范意识，遵守校纪校规，养成良好生活习惯，保护个人和他人人身安全；二是结合我校2018年冬春火灾防控工作实施方案要求，应持续加强专项排查，掌握动态，严防学生因情感纠纷、个人恩怨引发失联、深陷网贷、夜不归宿、外出聚会饮酒、打架斗殴、人身伤害、轻生等突发事件；三是建立健全家校联系机制，随时掌握学生校内、返家状态，及时通报学生安全动态，防止失联事件的发生，保障学生生命财产安全，维护校园和谐稳定。

本周内，各教学单位、各部门应持续关注学生公寓、实验实训场所、图书馆、锅炉房、配电室等重点要害部位的消防安全管理，切实做好巡查工作，严格落实用电安全规定，严禁使用大功率电器和各类取暖设备，防范宿舍内用电安全事故和火灾事故的发生。